## Sheet1
Temperature Calibration
Vgnd | 2.2 |  |  |  |  | Bit Resolution
Voffset | 1.38 |  |  |  |  | Voltage range |  | 3.6572 | V
Vso | 0.62 |  |  |  |  | Temp range |  | 8 | °C
alpha | 0.02 |  |  |  |  | 10-bit ADC |  | 1024 | Bits
G | 20 |  |  |  |  | Voltage per bit |  | 3.5715 | mV
Vso38 | 1.38 |  |  |  |  | Deg per bit |  | 0.0078125 | °C
| Vout_analytical | Temp | Vsense |  | Vout
122 | 0.6 | 34 | 1.3 | 40 | 0.19708
204 | 1 | 35 | 1.32 | 133 | 0.65423 |  | Linear calibration function
286 | 1.4 | 36 | 1.34 | 227 | 1.1114 |  | mx+c
368 | 1.8 | 37 | 1.36 | 321 | 1.5685 |  | 2.5 | 32.5
450 | 2.2 | 38 | 1.38 | 414 | 2.0257 |  | 2.1875 | 33.5689
532 | 2.6 | 39 | 1.4 | 508 | 2.4828
614 | 3 | 40 | 1.42 | 602 | 2.94 |  | 0.012195 | 32.5122
696 | 3.4 | 41 | 1.44 | 695 | 3.3971 |  | 0.010678 | 33.5757
778 | 3.8 | 42 | 1.46 | 789 | 3.8543
Heartbeat Calibration
| BPM In | BPM Out | BPM Out |  | BPM Calibrated |  | Linear error function
| 50 | 55.4529 | 51.3347 |  | 50.3314 |  | mx+c
| 60 | 62.5326 | 60.7492 |  | 59.9032 |  | 1.0167 | -1.861
| 70 | 71.4286 | 70.7547 |  | 70.0758
| 80 | 82.0232 | 80.5678 |  | 80.0529 |  | ln() error function
| 90 | 89.4855 | 90.0732 |  | 89.7171 |  | m*ln(x)+c
| 100 | 99.5575 | 99.889 |  | 99.6969 |  | 99.5734 | -354.5555
| 110 | 109.0909 | 109.7093 |  | 109.6812
| 120 | 120.6434 | 120.1748 |  | 120.3216 |  | parabolic error function
| 130 | 129.6596 | 129.7064 |  | 130.0124 |  | ax^2+bx+c
| 140 | 140.1869 | 139.6598 |  | 140.1322 |  | -0.0010293 | 1.2582 | -15.4078
| 150 | 148.5149 | 149.4396 |  | 150.0754